Российский производитель

ООО «Компания Бриг+»

благодарит Вас за покупку и уверяет, что все приобретённые сейчас и в дальнейшем изделия достойно украсят Ваш интерьер.

Паспорт сувенирного изделия

Сувенирное изделие выполнено в стиле:

ШТУРВАЛ

МЕТЕОСТАНЦИЯ НАСТЕННАЯ

МЕТЕОСТАНЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТИПА

ЧАСЫ  НАСТЕННЫЕ

ЧАСЫ  НАСТОЛЬНОГО ТИПА

ПБ (ПРИБОР БЫТОВОЙ)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект изделия входит:

Декоративный корпус из массива дерева_______________________

Барометр ______________________________________________________

Гигрометр______________________________________________________

Термометр______________________________________________________

Часы___________________________________________________________

Руководство по эксплуатации__________________________________

Упаковочная коробка__________________________________________

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сувенирное изделие  может быть выполнено в различных вариантах использования:

- штурвал с одним прибором (барометром, гигрометром, термометром, часами или гибридным прибором)

- метеостанция настенного или настольного типа, включающая несколько приборов одновременно (барометр, гигрометр, термометр, часы)

- часы настенного или настольного типа

Сувенирное изделие  с метеоприборами предназначено для наблюдения за изменением атмосферного давления в географических районах, расположенных не выше 300 метров над уровнем моря, а также температуры воздуха и его влажности.

В барометрах используется мембранно-стрелочный механизм, работающий от воздействия атмосферного давления на анероидный чувствительный элемент.

Корпус изделия изготовлен из высококачественной древесины вручную с соблюдением технологических требований предъявленных к производству сувенирных изделий из массива дерева. Влажность древесины используемой в производстве составляет 6-8%, поверхность корпуса покрыта несколькими слоями декоративных лакокрасочных материалов производства Финляндии и Италии удовлетворяющих требования стандартов экологической безопасности.

При правильной эксплуатации (использование только в сухих отапливаемых помещениях) корпус в течение долгого времени не потеряет своих внешних качеств.

Изделия фирмы «Бриг+» хорошо вписываются в интерьер квартир и офисов и позволяют заранее наблюдать за изменениями погоды.

Гарантийный талон

Артикул изделия _____________________________________

Сборщик   М.П.

Представитель ОТК  изготовителя        М.П.

________«        »__________________________200   г

Сведения о продаже

Продан магазином______________________________________

М.П.

________«         »____________________________200   г

Вид неисправности______________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям 9П2.832.060 ТО при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Срок службы - 5 лет.

В течении гарантийного срока изготовитель безвозмездно устраняет обнаруженные покупателем дефекты, возникшие по вине роизводителя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделий.

Внимание!

Гарантия распространяется на внутренние части изделия и означает их функционирование должным образом.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями корпуса, пришедшие в негодность вследствие неправильного хранения, несоблюдения правил эксплуатации или транспортировки. В случае неработоспособности прибора претензии принимаются только при наличии заполненного гарантийного талона по месту продажи прибора.

Стекло и элемент питания не входят в гарантийные обязательства.

Регулировка по изменению суточного хода часов (опережение, отставание) ремонтом не является.

В соответствии с Правилами продажи отдельных видов товара №55 от 19 января 1998 г., п.47, часы и барометры являются технически сложным товаром.

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», ст.18, сложно-технические товары в течении гарантийного срока подлежат только ремонту. Обмен на новый товар или расторжение договора купли-продажи возможен лишь при наличии существенного недостатка. Существенный недостаток – это недостаток, который делает невозможным или недопустимым использование товара в соответствии с его целевым назначением, либо который проявляется вновь после его устранения 3 и более раз в течение гарантийного срока, либо в следствие которого потребитель в значительной степени лишается того, на что он был вправе рассчитывать при заключении договора.

При возврате неисправного изделия необходимо наличие паспорта с гарантийным талоном, заводской упаковки, кассового чека.

Срок гарантийного ремонта – 14 дней с момента сдачи изделия в гарантийную мастерскую.

Ваши пожелания и претензии просим направлять по адресу производителя:

413865, Россия, г. Балаково-25, а/я №36 Саратовская область,

ООО «Компания Бриг+»

Тел.: (8453) 35-86-18, 35-86-19, 30-28-08, (495) 777-43-31

E-mail: brik2002@bk.ru Internet: http://brigltd.narod.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон измерений давления от 695 до 805 мм рт.ст. (927-1073 гПа).

Диапазон измерений температуры от минус 10°С до плюс 50сС (от 15°F до  120°F)

Диапазон измерения влажности от 20% до 100%.

Таблица соотношения между единицами давления

| мм рт. ст. | гПа | Мбар | дюйм рт. ст. |
| --- | --- | --- | --- |
| 697,5 | 930 | 930 | 27,56 |
| 705 | 940 | 940 | 27,86 |
| 712,5 | 950 | 950 | 28,15 |
| 720 | 960 | 960 | 28,35 |
| 727,5 | 970 | 970 | 28,64 |
| 735 | 980 | 980 | 28,94 |
| 742,5 | 990 | 990 | 29,53 |
| 750 | 1000 | 1000 | 29,82 |
| 757,5 | 1010 | 1010 | 29,93 |
| 765 | 1020 | 1020 | 30,12 |
| 772,5 | 1030 | 1030 | 30,41 |
| 780 | 1040 | 1040 | 30,71 |
| 787,5 | 1050 | 1050 | 31,00 |
| 795 | 1060 | 1060 | 31,30 |
| 802,5 | 1070 | 1070 | 31,60 |
| 810 | 1080 | 1080 | 31,90 |

Примечание: 1 мм рт. ст.=1,33 мбар=1,33 гПа=0,04 дюйм рт. ст.

Регулировка барометра.

Шкала прибора позволяет измерять атмосферное давление в миллиметрах ртутного столба (mm hg) либо в Гектопаскалях (hPa). Атмосферное давление зависит от высоты над уровнем моря места, где производится измерение. Поэтому требуется калибровка прибора перед его использованием. Для правильной установки прибора Вы можете воспользоваться показаниями другого уже калиброванного барометра, или установить прибор по данным прогноза погоды. Не используйте силу при регулировке. Установка барометра осуществляется с помощью регулировочного винта сзади корпуса, используя маленькую отвертку, вращайте этот винт в нужном направлении, пока показания прибора не совпадут с фактическим значением атмосферного давления. Перед снятием показаний барометра для обеспечения максимальной точности следует осторожно постучать по стеклу прибора. Чтобы заметить самые небольшие изменения в атмосферном давлении, используйте контрольную стрелку, которую следует совмещать с основной каждый раз после снятий показаний прибора.

Если атмосферное давление резко падает (показывающая стрелка отклоняется влево), следует ожидать усиление ветра, осадков, а зимой повышения температуры. При повышении давления (стрелка отклоняется вправо) можно ожидать ясной погоды, зимой - холодной.

При разнице в показаниях вашего барометра с показаниями местной метеостанции более 8 мм рт. ст. следует подрегулировать показания барометра.

Спиртовой термометр.

Иногда спирт в стеклянной трубке (капилляре) может разделиться (например, в процессе транспортировки или при влиянии низких температур). Спирт можно собрать снова вместе, если аккуратно нагреть термометр до максимальной температуры.  Будьте внимательны – при слишком сильном нагреве капилляр может лопнуть.

Термометр со стрелкой.

Термометр уже отрегулирован на фабрике. Если вы желаете проверить термометр, разместите его рядом с другим хорошо калиброванным термометром в течении получаса. Регулировка осуществляется маленькой отверткой путем перемещения пластинки крепления пружины на задней стенке корпуса прибора.

Регулировка гигрометра.

Гигрометр показывает атмосферную влажность в %. Мы рекомендуем, чтобы Вы проверяли гигрометр, по крайней мере однажды в год. Для этого заверните прибор в кусок влажной ткани. Через некоторое время гигрометр должен показать 94-96% влажности. Если это не так, то прибор может быть отрегулирован. Регулировка осуществляется маленькой отверткой путем перемещения пластинки крепления пружины на задней стенке корпуса прибора.

Часы кварцевые.

Для пуска часов установите элемент питания в предназначенное для него гнездо, соблюдая полярность, указанную маркировкой гнезда.

Установку часов на текущее время производите вращением колёсика перевода стрелок. Если часы начинают показывать неточное время, следует заменить элемент питания.

Часы механические с приводом маятника.

Для пуска установите текущее время путём вращения стрелок, заведите ключом механизм часов и качните маятник. Регулировка точности осуществляется путём вращения регулировочной гайки внизу маятника. Пружинный завод обеспечивает ход часов в течении 14 дней. Бой гонга получасовой, не отключаемый. (Либо, в зависимости от модели, пружинный завод  обеспечивает 8 дней хода. Мелодия Westminster играет каждую четверть часа, бой каждый ровный час. Бой отключаемый путем перевода рычага в нижнее положение.)

Правила эксплуатации.

Во избежание коррозии, которая может привести к нарушению работоспособности, не рекомендуется хранить и эксплуатировать изделие в помещении, где находятся кислоты и щелочи, а также в помещении с повышенной влажностью. Запрещается устанавливать изделие в непосредственной близости от отопительных приборов. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Исключить возможность механического воздействия (удар, падение и тп.) Используйте изделие по назначению.

Латунные детали приборов следует чистить сухой хлопчатобумажной салфеткой. Не использовать воду или чистящие средства. Деревянные поверхности протирать мягкой салфеткой, допускается применение средств по уходу за мебелью.

Внимание! Запрещается поднимать и переносить барометр за ручку, расположенную на стекле, не рекомендуется перевозить барометры авиационным транспортом.